ИТОГИ исполнения плана

мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствии с установленными требованиями на территории сельского поселения Нижнетанайского сельсовета

на 01.07.2021год.

| № п/п | Наименование мероприятия | ИТОГ ИСПОЛНЕНИЯ 2021 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт водосетей, устранение порывов | За истекший период 2021г. выявлено 5 порывов: Ул. Лазарева напротив жилого дома № 17 Ул. Лазарева напротив жилого дома № 13 Ул. Лазарева напротив жилого дома № 5 Ул. Набережная напротив магазина № 6а Ул. Набережная напротив жилого дома № 11 |
| 2 | Промывка и дезинфекция действующих водопроводных сетей | Промывка водопроводных сетей за истекший период на 01.07.2021 года не производилась |
| 3 | Оборудование зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с.Нижний Танай | Зона санитарной охраны источников водоснабжения оборудована забором по всем санитарным нормам |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры (вентилей, задвижек) в водопроводных колодцах | Приобретение и ремонт: Кран (бабочка) диаметр 20– 10т. Шланг диаметр 20 – 2 шт.Х 3 м. Сгоны диаметр на 20 – 12 шт. Седла соединительные – 3 шт. Краны диаметр 50 полипропилен – 3 шт. |
| 5 | Текущий ремонт водопроводных колодцев | Текущий ремонт водопроводных колодцев не проводился, так как был произведен вынужденный ремонт. |
| 6 | Приобретение и установка насосов, задвижек, вентилей, пожарных | Приобретение и установка погружного скважинного насоса ЕСО 5-75 – 2 шт. Первый был установлен в декабре 2020года Второй был установлен в июне 2021 года |
| 7 | Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | Дата взятия образцов (проб) 17.09.2020 |
| 8 | Размещение на официальном сайте администрации сельсовета сведений о качестве питьевой воды | Заключение экспертизы размещено на официальном сайте администрации Нижнетанайского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: adm-nt.ru |
| 9 | Благоустройство общественных колодцев | В с. Н-Танай 4 колодца побелено ограждения, трава окошена вокруг колодца, отремонтированы скамейки. д. Таловая – 1 колодец произведен капитальный ремонт, 2 колодца побелены ограждения, окошена трава вокруг колодцев. д. Семёновка 4 колодца – сделаны ограждения вокруг колодцев, побелены, окошено вокруг колодцев. |
| 10 | Разработка рабочей программы производственного контроля на воду | Рабочая программа производственного контроля – в разработке. |
| 11. | Ремонт, очистка колодцев | Произведен капитальный ремонт колодца в д. Таловая, ул. Кедровая 1а |